添付図面等

| 図面等の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
| --- | --- | --- |
| 位置図 | 縮尺2,500分の１以上 | 方位、開発事業地の形状及び付近見取図 |
| 配置図 | 縮尺1,000分の１以上 | 開発事業の実施前及び実施後の境界線、主要構造物の位置、建築物その他の工作物の位置及び土地利用形態 |
| 雨水排水計算書 |  | 開発事業の実施前及び実施後の平均流出係数、抑制量及び放流量 |
| 排水施設計画平面図 | 縮尺1,000分の１以上 | 排水施設の位置、排水系統及び吐口の位置 |
| 雨水流出抑制施設の計画図 | 縮尺100分の１以上 | 雨水流出抑制施設の位置、形状、断面及び放流口の構造 |

備考　図面には縮尺を記入すること。